Csatlakozó műszaki dokumentáció tipizált mérőhelyekhez

Megbízó: ………………………….……………………….……...	Tel: ……………….…………….

Kivitelező: ……….…………………….………….……………...	Tel: ………………………….….

Fogyasztási hely rendeltetése:	Lakás / nyaraló / műhely / üzlet / iroda / garázs / közösségi célú.*

egyéb: …………….………..…………………………..…………………

Fogyasztási hely címe: ………….……………………………...……….……… , Hrsz. …….…..…

Igénybejelentés célja:	ideiglenes bekapcsolás / végleges bekapcsolás / teljesítmény változás*

Fogyasztási helyre igényelt teljesítmény:

Minden napszakban:	…….. A, …….. A, …….. A azaz …….. , … kVA/kW

Vezérelt időszakban	…….. A, …….. A, …….. A azaz …….. , … kVA/kW

# Műszaki leírás csatlakozó létesítéséhez:

Közcélú hálózat leágazási pont címe: ………….………………….....………………………..……
Elosztóhálózat: vezeték-kábel: .……..…...; ... x … / ... mm2, oszlop: ……, szekrény ……, Tr.: ..…
Csatlakozási pont: ………………………….., Csatlakozó adatai: .………..…...; ... x … / ... mm2,
l légcsatlakozó (levegőben + védőcsőben)=……… + ……... m, l (kábelhossz / nyomvonalhossz)=……… / ……... m,
Tartószerkezet: falihorog / falitartó / tetőtartó / segédoszlop*, Védőcső: Mü .. Ø ..… falban / kívül*,
Zárópecsételhető doboz: … db, helye: ………………...…………, típusa: ……….., .… x …. mm2
Védőcső az oszlopon: Ø .….. KPE / tüzihorg.*, Rögzítés: tüzihorg.bilincs / METZ szalag*
Fogyasztásmérő elhelyezése: földön álló szekrény / kerítéspillér-közműfogadó / segédoszlop*
	épületfal / falifülke / lépcsőház / közműhelység / folyosó / lakótérben*
Méretlen hálózat készülékei: túlfeszültség védelem / biztosító főelosztó / tűzvédelmi főkapcsoló*
Alkalmazott érintésvédelem: nullázás / védőföld.*, kiegészítése: EPH / áramvédőkapcs./ földelés*
Tipizált fogyasztásmérő azonosító jele:

Mért fővezeték: ...…… , ... x …… / ... mm2, l = …... m, Fogyasztói elosztótábla: ………………..

Nyilatkozat a csatlakozó műszaki dokumentáció készítéséhez:

Alulírott, mit Kivitelező kijelentem, hogy a Megbízó részére a fogyasztási hely címére készített csatlakozó vezeték és fogyasztásmérő-hely műszaki dokumentációját a szabványok, előírások és a minősítő tanfolyamon elhangzottak figyelembe vételével készítettem. A létesíteni kívánt csatlakozó hosszának függvényében táblázatból kiválasztott keresztmetszet feszültségesése < 1%, megfelel!
A dokumentáció az 1993. évi XCIII. törvény alapján munkavédelmi, valamint érintésvédelmi és tűzvédelmi szempontból ellenőrzésre került.

Kelt: …………………, ……… év, ……… hó ……… nap

………………………

# Kivitelező

Mellékletek:	1:500 léptékű helyszínrajz

Igénybejelentés	………………………

Általános közüzemi szerződés	Reg. szám